Stara Wieś 2019-01-30

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego na:

Budowę budynku produkcyjno – magazynowo - biurowego z zapleczem socjalnym w którym prowadzona będzie produkcja kosmetyków do twarzy i ciała wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. wewnętrzną instalacją gazową, instalacją WLZ wraz z oświetleniem zewnętrznym oraz zbiornika na nieczystości płynne, układu komunikacyjnego i parkingów na terenie działki nr ew. 894/9 obr. Całowanie gmina Karczew – etap II Roboty budowlane wykończeniowe

Opis przedmiotu zamówienia - Elementy składowe wyceny

| Lp. | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| 1 | Ściany wewnętrzne murowane |  |
| 1.1 | Parter |  |  |  |  |
|  | izolacja z papy pod ścianki | m2 | 4,28 |  |  |
|  | ścianki działowe murowane z bloczków silikatowych gr. 12 cm | m2 | 138,47 |  |  |
|  | pianka pomiędzy ściankami i stropem | m | 28,51 |  |  |
|  | nadproża prefabrykowane L-19 | m | 2,60 |  |  |
| 1.2 | Piętro |  |  |  |  |
|  | izolacja z papy pod ścianki | m2 | 21,35 |  |  |
|  | ścianki działowe murowane z bloczków silikatowych gr. 12 cm | m2 | 562,43 |  |  |
|  | pianka pomiędzy ścianą i stropem | m | 142,36 |  |  |
|  | uszczelnienie p.poż. styku ścian z dachem | m | 55,93 |  |  |
|  | nadproża prefabrykowane L-19 | m | 29,60 |  |  |
| 3 | Ślusarka wewnętrzna |  |
|  | balustrady na schodach i antresoli ze stali nierdzewnej z pochwytem drewnianym | m | 39,00 |  |  |
|  | wykonanie obliczeń statycznych balustrad | kpl | 1,00 |  |  |
|  | drabina wyłazowa na dach malowana proszkowo + uchwyty na dachu | kpl | 1,00 |  |  |
|  | krata pomostowa w ramce z kątownika osadzona w posadzce | m2 | 1,82 |  |  |
|  | dostawa i montaż odboi z rur stalowych ocynkowanych malowanych w żółto-czarne pasy farbą fluorescencyjną - | kpl | 1,00 |  |  |
| 5 | Posadzki |  |
| 5.1 | Parter |  |  |  |  |
|  | izolacja przeciwwilgociowa 2x papa podkładowa termozgrzewalna | m2 | 1376,19 |  |  |
|  | izolacja termiczna gr. 10 cm styropian ekstrudowany dla dużych obciążeń min. XPS700 | m2 | 1376,19 |  |  |
|  | izolacja z folii polietylenowej | m2 | 1376,19 |  |  |
|  | płyta posadzkowa betonowa gr. 20 cm zatarta na gładko impregnowana i utwardzona powierzchniowo antypoślizgowa przyjęto zbrojenie włóknem polipropylenowym 0,9kg/m3 + siatka fi 6 mm oczka 15x15 cm | m2 | 384,97 |  |  |
|  | wyoblenia przy posadzkach betonowych ze stali KO (wykonanie wyoblenia z kleju, nacięcie posadzki, wypełnienie nacięcia masą uszczelniającą, montaż wyoblenia z KO, uszczelnienie styku wyoblenie ze ścianą silikonem) | m | 252,13 |  |  |
|  | płyta posadzkowa betonowa gr. 20 cm zatarta na gładko pod żywice i gresy przyjęto zbrojenie włóknem polipropylenowym 0,9kg/m3 + siatka fi 6 mm oczka 15x15 cm | m2 | 950,18 |  |  |
|  | posadzka epoksydowa gr. 3 mm | m2 | 821,70 |  |  |
|  | cokoły z wyobleniem z żywicy epoksydowej przy posadzkach | m | 532,26 |  |  |
|  | płytki gres wejście główne (przyjęto płytki w cenie do 80,00 zł/m2 np. Nowa Gala Zenith ZN01 lub ZN13 czy ZN14) | m2 | 41,19 |  |  |
|  | cokoliki gres np. Nowa Gala Zenith ZN01 lub ZN13 czy ZN14 cięty wys. 15 cm | m | 28,49 |  |  |
|  | nastopnice schodowe np. Nowa Gala Zenith ZN01 lub ZN13 czy ZN14) | m | 47,25 |  |  |
|  | podstopnie i spoczniki np. Nowa Gala Zenith ZN01 lub ZN13 czy ZN14) | m2 | 35,88 |  |  |
|  | cokoliki gres np. Nowa Gala Zenith ZN01 lub ZN13 czy ZN14 cięty wys. 15 cm przy schodach | m | 20,84 |  |  |
|  | płytki gres techniczny antypoślizgowy kwasoodporny (przyjęto płytki w cenie do 50 zł/m2) | m2 | 77,77 |  |  |
|  | cokoliki gres techniczny kwasoodpornego wys. 15 cm | m | 85,93 |  |  |
|  | nastopnice gres techniczny na schodowych | m | 47,25 |  |  |
|  | płytki gres techniczny na podstopniach i podestach schodowych (przyjęto płytki w cenie 45 zł/m2) | m2 | 33,16 |  |  |
|  | cokoliki gres techniczny wys. 15 cm przy schodach | m | 39,00 |  |  |
|  | płytki gres antypoślizgowe w sanitariatach (przyjęto płytki w cenie do 45 zł/m2) | m2 | 19,04 |  |  |
| 5.2 | Piętro |  |  |  |  |
|  | izolacja akustyczna gr. 0,5 cm Ethafoam | m2 | 1159,29 |  |  |
|  | styropian posadzkowy twardy gr. 5 cm | m2 | 1159,29 |  |  |
|  | izolacja z folii polietylenowej | m2 | 1159,29 |  |  |
|  | wylewka betonowa gr.7 cm zbrojona siatką | m2 | 446,68 |  |  |
|  | wylewka betonowa gr.8 cm zbrojona siatką | m2 | 328,96 |  |  |
|  | wylewka betonowa gr.8 cm przyjęto zbrojenie włóknem polipropylenowym 0,9kg/m3 + siatka fi 6 mm oczka 15x15 cm impregnowana i utwardzona powierzchniowo | m2 | 383,65 |  |  |
|  | wyoblenia przy posadzkach betonowych ze stali KO (wykonanie wyoblenia z kleju, nacięcie posadzki, wypełnienie nacięcia masą uszczelniającą, montaż wyoblenia z KO, uszczelnienie styku wyoblenie ze ścianą silikonem) | m | 95,58 |  |  |
|  | posadzka epoksydowa gr. 3 mm | m2 | 328,96 |  |  |
|  | cokoły z wyobleniem z żywicy epoksydowej przy posadzkach | m | 395,42 |  |  |
|  | płytki gres, korytarz, łazienka nr. 79; 80; 81; 87 przy gabinecie (przyjęto płytki w cenie do 80,00 zł/m2 np. Nowa Gala Zenith ZN01 lub ZN13 czy ZN14) | m2 | 102,13 |  |  |
|  | cokoliki gres np. Nowa Gala Zenith ZN01 lub ZN13 czy ZN14 cięty wys. 15 cm | m | 83,00 |  |  |
|  | płytki gres techniczny antypoślizgowy kwasoodporny (przyjęto płytki w cenie do 50 zł/m2) | m2 | 22,80 |  |  |
|  | cokoliki gres techniczny wys. 15 cm | m | 29,53 |  |  |
|  | płytki gres antypoślizgowe w sanitariatach i szatniach(przyjęto płytki w cenie do 45 zł/m2) | m2 | 112,36 |  |  |
|  | cokoliki gres w szatniach wys. 15 cm | m | 96,77 |  |  |
|  | wykładzina dywanowa obiektowa w płytkach 60x60 cm + wylewka samopoziomująca ( przyjęto wykładzinę np.. LARIX w cenie do 65 zł/m2) | m2 | 209,39 |  |  |
|  | listwy systemowe z wklejaną wykładziną dywanową | m | 189,27 |  |  |
| 6 | Roboty wykończeniowe(śc. Systemowe, glazura, terr. Syfity, parapety) |  |
| 6.1 | Parter |  |  |  |  |
|  | ściany działowe z płyt warstwowych gr. 10 cm EI15 z obróbkami | m2 | 297,15 |  |  |
|  | ściany działowe z płyt warstwowych gr. 6 cm EI15 z obróbkami | m2 | 893,94 |  |  |
|  | podkonstrukcja stalowa pod montaż płyt warstwowych | kg | 1920,29 |  |  |
|  | spoinowanie płyt warstwowych zewnętrznych od wewnątrz pomieszczeń silikonem | m | 360,00 |  |  |
|  | spoinowanie płyt warstwowych wewnętrznych obustronnie silikonem + obróbek blacharskich i wyobleń | m | 4653,38 |  |  |
|  | przedścianki z płyt GK wodoodpornych na podkonstrukcji stalowej w WC oraz zabudowy pionów + szpachlowanie | m2 | 96,51 |  |  |
|  | ścianki systemowe w WC | m2 | 8,82 |  |  |
|  | tynki cementowo-wapienne na ścianach, stropach pomieszczeń bez sufitów podwieszanych i spodach biegów schodowych | m2 | 2786,85 |  |  |
|  | tynki cementowo-wapienne na ościeżach otworów | m2 | 30,82 |  |  |
|  | glazura wys.2,00 m na ścianach pomieszczeń sanitarnych + fartuch w pom. 40 (przyjęto płytki w cenie do 45 zł/m2) | m2 | 83,88 |  |  |
|  | wykończenie portali wokół wejść do windy z płytek klinkierowych (przyjęto płytki w cenie do 75 zł/m2) | m2 | 12,14 |  |  |
|  | sufit podwieszany - zabudowy konstrukcji drewnianej dachu EI60 podwójną płytą GK ognioodporną gr. 15 mm na konstrukcji stalowej + szpachlowanie sufitu | m2 | 175,76 |  |  |
|  | sufit podwieszany z płyt GK na konstrukcji stalowej + szpachlowanie sufitu | m2 | 33,64 |  |  |
|  | sufit podwieszany ARMSTRONG metalowy Lay-in Board gładki Plain kolor Global White na podkonstrukcji stalowej płyty 60x60 cm spoiny silikonowane | m2 | 693,01 |  |  |
|  | spoinowanie sufitu podwieszanego | m | 6237,09 |  |  |
|  | sufit podwieszany ARMSTRONG metalowy Lay-in Board gładki Plain kolor Global White na podkonstrukcji stalowej płyty 60x60 cm | m2 | 3,09 |  |  |
|  | sufit podwieszany ARMSTRONG metalowy R-clip F gładki Plain RAL 9010 na podkonstrukcji stalowej korytarzowy | m2 | 142,59 |  |  |
|  | wyoblenia systemowe PCV firmy MPM naroży wewnętrznych ściana-ściana i ściana-konstrukcja pionowa pod montaż stolarki | m | 1117,94 |  |  |
|  | wyoblenia systemowe PCV firmy MPM naroży wewnętrznych ściana-sufit i ściana konstrukcja pozioma pod montaż stolarki | m | 886,40 |  |  |
|  | malowanie wnętrza podszybia windy farbą epoksydową | m2 | 30,15 |  |  |
|  | gruntowanie + dwukrotne malowanie ścian, sufitów, zabudów farbami wodoodpornymi i odpornymi na szorowanie | m2 | 3033,19 |  |  |
|  | fartuchy z blachy KO gr. 1 mm przy stanowiskach mycia | m2 | 36,00 |  |  |
|  | lustro uchylne i poręcze prysznicowe dla niepełnosprawnych | szt | 1,00 |  |  |
|  | uchwyty uchylne i poręcze prysznicowe dla niepełnosprawnych | szt | 2,00 |  |  |
|  | uchwyty stałe dla niepełnosprzwnych | szt | 3,00 |  |  |
|  | parapety wewnętrzne z konglomeratów żywicznych przyjęto szer. 25 cm pod oknami i nad grzejnikami | m | 10,30 |  |  |
|  | wycieraczka wewnętrzna w wejściu głównym i technicznym aluminiowa z wkładem szczotkowo-gumowym w ramce aluminiowej o wym. 150x100 cm | m2 | 3,00 |  |  |
|  | wycieraczka zewnętrzna przed wejściem głównym i technicznym: kratownica wciskana seratowana z ramą stalową, ocynkowana ogniowo o wym. 150x100 cm | m2 | 3,00 |  |  |
| 6.2 | Piętro |  |  |  |  |
|  | ściany działowe z płyt warstwowych gr. 12 cm EI15 z obróbkami | m2 | 106,79 |  |  |
|  | ściany działowe z płyt warstwowych gr. 6 cm EI15 z obróbkami | m2 | 386,75 |  |  |
|  | podkonstrukcja stalowa pod montaż płyt warstwowych | kg | 1862,36 |  |  |
|  | spoinowanie płyt warstwowych wewnętrznych obustronnie silikonem | m | 2156,40 |  |  |
|  | uszczelnienie p.poż.styku ścian murowanych i żelbetowych p.poż.z płytami dachowymi | m | 68,35 |  |  |
|  | ścianki działowe gr. 12 cm z płyt GK pojedyńczych na konstrukcji stalowej 100 wypełnione wełną mineralną gr. 10 cm + szpachlowanie | m2 | 496,99 |  |  |
|  | przedścianki z płyt GK wodoodpornych na podkonstrukcji stalowej w WC oraz zabudowy pionów | m2 | 116,44 |  |  |
|  | przedścianki z płyt 2 x GK na podkonstrukcji stalowej na piętrze | m2 | 289,80 |  |  |
|  | wykonanie konstrukcji stalowej pod obudowę ściany płytami meblowymi w okleinie naturalnej | m2 | 35,78 |  |  |
|  | ścianka z płyty meblowej z drzwiami składanymi w okleinie naturalnej klon | m2 | 35,78 |  |  |
|  | ścianki systemowe w WC | m2 | 9,54 |  |  |
|  | tynki cementowo-wapienne na ścianach, stropie kotłowni i spodzie biegów schodowych | m2 | 2015,98 |  |  |
|  | tynki cementowo-wapienne na ościeżach | m2 | 5,18 |  |  |
|  | glazura wys.2,00 m na ścianach pomieszczeń sanitarnych nr.79; 80; 81; 87 (przyjęto płytki w cenie do 60 zł/m2) | m2 | 96,68 |  |  |
|  | glazura wys.2,00 m na ścianach pomieszczeń sanitarnych + fartuch w pom. 48 i 90 + pas w pom.65 (przyjęto płytki w cenie do 45 zł/m2) | m2 | 139,06 |  |  |
|  | wykończenie portali wokół wejść do windy z płytek klinkierowych (przyjęto płytki w cenie do 75 zł/m2) | m2 | 4,16 |  |  |
|  | sufit podwieszany - zabudowy konstrukcji drewnianej dachu EI60 podwójną płytą GK ognioodporną na konstrukcji stalowej + szpachlowanie sufitu | m2 | 40,54 |  |  |
|  | sufit podwieszany z płyt GK na konstrukcji stalowej + szpachlowanie sufitu | m2 | 85,27 |  |  |
|  | sufit podwieszany ARMSTRONG metalowy Lay-in Board gładki Plain kolor Global White na podkonstrukcji stalowej płyty 60x60 cm spoiny silikonowane | m2 | 151,50 |  |  |
|  | spoinowanie sufitu podwieszanego | m | 1363,54 |  |  |
|  | sufit podwieszany ARMSTRONG metalowy R-clip F gładki Plain RAL 9010 na podkonstrukcji stalowej korytarzowy | m2 | 57,92 |  |  |
|  | sufit podwieszany ARMSTRONG metalowy R-clip F gładki Plain RAL 9010 na podkonstrukcji stalowej korytarzowy spoiny silikonowane | m2 | 82,15 |  |  |
|  | spoinowanie sufitu podwieszanego | m | 657,22 |  |  |
|  | sufit podwieszany kasetonowy mineralny ARMSTRONG Sierra Op płyty 60x60 cm | m2 | 353,75 |  |  |
|  | wyoblenia systemowe PCV firmy MPM naroży wewnętrznych ściana-ściana i ściana-konstrukcja pionowa pod montaż stolarki | m | 522,27 |  |  |
|  | wyoblenia systemowe PCV firmy MPM naroży wewnętrznych ściana-sufit i ściana konstrukcja pozioma pod montaż stolarki | m | 536,13 |  |  |
|  | gruntowanie + dwukrotne malowanie ścian, sufitów, zabudów farbami wodoodpornymi i odpornymi na szorowanie | m2 | 3436,75 |  |  |
|  | fartuchy z blachy KO gr. 1 mm przy stanowiskach mycia | m2 | 24,00 |  |  |
|  | lustro uchylne i poręcze prysznicowe dla niepełnosprawnych | szt | 3,00 |  |  |
|  | uchwyty uchylne i poręcze prysznicowe dla niepełnosprawnych | szt | 6,00 |  |  |
|  | uchwyty stałe dla niepełnosprzwnych | szt | 9,00 |  |  |
|  | parapety wewnętrzne z konglomeratów żywicznych przyjęto szer. 25 cm pod oknami i nad grzejnikami | m | 55,80 |  |  |
|  | podkonstrukcja stalowa do montażu parapetów nad grzejnikami | kg | 500,00 |  |  |

Powyższa tabela stanowi materiał pomocniczy. Podstawą wyceny jest projekt wykonawczy.

Dokumentacja projektu obejmująca:

- Pozwolenie na budowę

- Projekt budowlany

- Projekt wykonawczy

dostępna jest w siedzibie Laboratorium Kosmetycznego AVA , ul. Dąbrowiecka 3, 05-430 Stara Wieś, Polska oraz w formie elektronicznej.

W celu uzyskania informacji/pobrania dokumentu - projektu budowlanego należy skontaktować się z:

Arturem Grabińskim email: a.grabinski@ava-laboratorium.pl , tel +48539985585.

Jeżeli w projekcie budowlanym pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty „równoważne”. Wskazanie równoważności zaoferowania przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca musi załączyć dane techniczne wykazujące ich parametry oraz odpowiednie obliczenia. Na Wykonawcy leży obowiązek udowodnienia, iż przedstawione w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia są równoważne w stosunku do przedstawionych przez Zamawiającego.

Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak i również związane z organizacją, utrzymaniem i późniejszą likwidacją placu budowy oraz inne koszty towarzyszące w tym: robót przygotowawczych, porządkowych, kosztów utrzymania zaplecza budowy, kosztów związanych z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i kosztów uzyskania niezbędnych decyzji.